## Complete Load Data
| GSP | NRN | Name | 2019 / 20 Peak (MW) | p.f | 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | 2028 / 2029 | 2029 / 2030 | 2030 / 2031 | 2031 / 2032 | 2032 / 2033 | Maximum Demand | Minimum Demand | Spring/Autumn | Summer | PSS/E Bus #1 | PSS/E Bus #2 | PSS/E Bus #3 | PSS/E Bus #4 | PSS/E Bus #5 | PSS/E Bus #6 | PSS/E Bus #7 | PSS/E Bus #8 | peak_mw_pass | load_forecast_pass | seasonal_percent_pass | psse_buses_pass | Station_data_pass
0 | ABERNETHY | 242 |  | 36.463 | 0.98 | 36.463 | 36.5472 | 36.6336 | 36.722 | 36.8126 | 36.9054 | 37.0005 | 37.0979 | 37.1978 | 37.3001 | 37.4049 | 37.5124 | 37.6225 | 37.7353 | 1 | 0.20043 | 0.9017 | 0.67679 | 10130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | ARBROATH | 61 |  | 31.5358 | 0.98 | 31.5358 | 31.5364 | 31.5369 | 31.5375 | 31.5381 | 31.5387 | 31.5393 | 31.5398 | 31.5404 | 31.541 | 31.5416 | 31.5421 | 31.5427 | 31.5433 | 1 | 0.24738 | 0.95859 | 0.74792 | 10430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | BEAULY | 506 |  | 24.9014 | 0.98 | 24.9014 | 25.0456 | 25.1918 | 25.3398 | 25.4898 | 25.6418 | 25.7958 | 25.9518 | 26.11 | 26.2702 | 26.4325 | 26.597 | 26.7636 | 26.9325 | 1 | 0.097877 | 0.86644 | 0.71093 | 10630 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | BOAT OF GARTEN | 707 |  | 27.9453 | 0.98 | 27.9453 | 28.0919 | 28.2405 | 28.3911 | 28.5438 | 28.6985 | 28.8553 | 29.0143 | 29.1754 | 29.3387 | 29.5043 | 29.672 | 29.8421 | 30.0145 | 1 | 0.1395 | 0.82143 | 0.57404 | 10830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | BROADFORD | 627 |  | 13.4588 | 0.98 | 13.4588 | 13.4862 | 13.5144 | 13.5434 | 13.5731 | 13.6035 | 13.6348 | 13.6668 | 13.6997 | 13.7335 | 13.7681 | 13.8037 | 13.8402 | 13.8776 | 1 | 0.21431 | 0.85387 | 0.75618 | 11230 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | BRORA | 510 |  | 8.4503 | 0.98 | 8.4503 | 8.4505 | 8.4506 | 8.4508 | 8.4509 | 8.4511 | 8.4512 | 8.4514 | 8.4515 | 8.4517 | 8.4519 | 8.452 | 8.4522 | 8.4523 | 1 | 0.20375 | 0.94504 | 0.67694 | 11330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | BURGHMUIR | 245 |  | 45.2098 | 0.98 | 45.2098 | 45.2468 | 45.284 | 45.3214 | 45.3589 | 45.3967 | 45.4347 | 45.4729 | 45.5113 | 45.5499 | 45.5888 | 45.6278 | 45.6671 | 45.7065 | 1 | 0.26773 | 0.86433 | 0.70215 | 11430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | CHARLESTON | 1 |  | 21.6145 | 0.98 | 21.6145 | 21.8153 | 22.0215 | 22.2332 | 22.4505 | 22.6737 | 22.9029 | 23.1381 | 23.3797 | 23.6277 | 23.8824 | 24.1439 | 24.4124 | 24.6881 | 1 | 0.33826 | 0.92894 | 0.96785 | 12030 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | CLAYHILLS | 823 |  | 31.7735 | 0.98 | 31.7735 | 31.7741 | 31.7747 | 31.7752 | 31.7758 | 31.7764 | 31.777 | 31.7776 | 31.7781 | 31.7787 | 31.7793 | 31.7799 | 31.7805 | 31.781 | 1 | 0.26882 | 0.93907 | 0.78951 | 12230 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | CRAIGIEBUCKLER | 829 |  | 23.3276 | 0.98 | 23.3276 | 23.4677 | 23.6115 | 23.7591 | 23.9107 | 24.0664 | 24.2262 | 24.3903 | 24.5588 | 24.7317 | 24.9093 | 25.0917 | 25.2789 | 25.4711 | 1 | 0.31924 | 0.92986 | 0.73383 | 12530 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | DUDHOPE | 31 |  | 44.2394 | 0.98 | 44.2394 | 44.3164 | 44.3938 | 44.4717 | 44.55 | 44.6287 | 44.7079 | 44.7875 | 44.8675 | 44.948 | 45.0289 | 45.1103 | 45.1921 | 45.2743 | 1 | 0.28767 | 0.89536 | 0.75646 | 13330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | ELGIN | 456 |  | 47.1701 | 0.98 | 47.1701 | 47.171 | 47.1718 | 47.1727 | 47.1736 | 47.1744 | 47.1753 | 47.1761 | 47.177 | 47.1779 | 47.1787 | 47.1796 | 47.1804 | 47.1813 | 1 | 0.27465 | 0.87324 | 0.75352 | 13630 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | FRASERBURGH | 853 |  | 17.9867 | 0.98 | 17.9867 | 17.987 | 17.9874 | 17.9877 | 17.988 | 17.9884 | 17.9887 | 17.989 | 17.9893 | 17.9897 | 17.99 | 17.9903 | 17.9907 | 17.991 | 1 | 0.17184 | 0.92047 | 0.77372 | 14330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | INVERNESS | 725 |  | 63.2434 | 0.98 | 63.2434 | 63.2445 | 63.2457 | 63.2468 | 63.248 | 63.2491 | 63.2503 | 63.2515 | 63.2526 | 63.2538 | 63.2549 | 63.2561 | 63.2572 | 63.2584 | 1 | 0.16621 | 0.94151 | 0.69668 | 15130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | KINLOCHLEVEN | 729 |  | 33.6174 | 0.98 | 33.6174 | 33.618 | 33.6187 | 33.6193 | 33.6199 | 33.6205 | 33.6211 | 33.6217 | 33.6223 | 33.623 | 33.6236 | 33.6242 | 33.6248 | 33.6254 | 1 | 0.54105 | 0.98337 | 0.98447 | 21630 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | LUNANHEAD | 81 |  | 31.4618 | 0.98 | 31.4618 | 31.5454 | 31.6313 | 31.7194 | 31.81 | 31.9029 | 31.9983 | 32.0962 | 32.1968 | 32.3 | 32.406 | 32.5148 | 32.6265 | 32.7412 | 1 | 0.27686 | 0.9091 | 0.72202 | 17130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | MILTON OF CRAIGIE | 51 |  | 45.5121 | 0.98 | 45.5121 | 45.513 | 45.5138 | 45.5146 | 45.5155 | 45.5163 | 45.5171 | 45.518 | 45.5188 | 45.5196 | 45.5205 | 45.5213 | 45.5221 | 45.5229 | 1 | 0.17644 | 0.94871 | 0.78632 | 17430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | PERSLEY | 925 |  | 38.3589 | 0.98 | 38.3589 | 38.3596 | 38.3603 | 38.361 | 38.3617 | 38.3624 | 38.3631 | 38.3638 | 38.3645 | 38.3652 | 38.3659 | 38.3666 | 38.3673 | 38.368 | 1 | 0.29068 | 0.92934 | 0.79947 | 18430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | REDMOSS | 934 |  | 43.1586 | 0.98 | 43.1586 | 43.2435 | 43.329 | 43.4149 | 43.5012 | 43.5881 | 43.6754 | 43.7632 | 43.8514 | 43.9402 | 44.0295 | 44.1192 | 44.2094 | 44.3002 | 1 | 0.034824 | 0.95728 | 0.93079 | 18830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | WILLOWDALE | 983 |  | 31.2109 | 0.98 | 31.2109 | 31.2115 | 31.212 | 31.2126 | 31.2132 | 31.2137 | 31.2143 | 31.2149 | 31.2155 | 31.216 | 31.2166 | 31.2172 | 31.2177 | 31.2183 | 1 | 0.29765 | 0.93819 | 0.84572 | 20230 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0 | WOODHILL | 986 |  | 45.0432 | 0.98 | 45.0432 | 45.2743 | 45.5085 | 45.746 | 45.9866 | 46.2305 | 46.4778 | 46.7283 | 46.9823 | 47.2398 | 47.5007 | 47.7652 | 48.0332 | 48.3049 | 1 | 0.19702 | 0.87646 | 0.77986 | 20330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## Missing Load Data
| GSP | NRN | Name | 2019 / 20 Peak (MW) | p.f | 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | 2028 / 2029 | 2029 / 2030 | 2030 / 2031 | 2031 / 2032 | 2032 / 2033 | Maximum Demand | Minimum Demand | Spring/Autumn | Summer | PSS/E Bus #1 | PSS/E Bus #2 | PSS/E Bus #3 | PSS/E Bus #4 | PSS/E Bus #5 | PSS/E Bus #6 | PSS/E Bus #7 | PSS/E Bus #8 | peak_mw_pass | load_forecast_pass | seasonal_percent_pass | psse_buses_pass | Station_data_pass
0 |  | 242 | ABERNETHY | 3.2556 | 1 | 3.2556 | 3.3428 | 3.4324 | 3.5243 | 3.6187 | 3.7157 | 3.8152 | 3.9174 | 4.0224 | 4.1301 | 4.2407 | 4.3543 | 4.471 | 4.5907 | 1 | 0.0033484 | 0 | 0 | 80048 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 255 | BALBEGGIE | 4.061 | 1 | 4.061 | 4.0611 | 4.0611 | 4.0612 | 4.0613 | 4.0614 | 4.0614 | 4.0615 | 4.0616 | 4.0617 | 4.0617 | 4.0618 | 4.0619 | 4.0619 | 1 | 0 | 0.87652 | 0.7897 | 80005 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 279 | BRIDGE OF EARN | 3.2865 | 1 | 3.2865 | 3.2865 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867 | 3.2868 | 3.2868 | 3.2869 | 3.287 | 3.287 | 3.2871 | 3.2871 | 3.2872 | 3.2873 | 1 | 0 | 0.91884 | 0.65942 | 80028 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 254 | ERROL | 4.5323 | 1 | 4.5323 | 4.5324 | 4.5325 | 4.5325 | 4.5326 | 4.5327 | 4.5328 | 4.5329 | 4.5329 | 4.533 | 4.5331 | 4.5332 | 4.5333 | 4.5334 | 1 | 0.24561 | 0 | 0 | 80013 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 273 | GLENDEVON | 1.8314 | 1 | 1.8314 | 1.8416 | 1.8518 | 1.862 | 1.8724 | 1.8827 | 1.8932 | 1.9037 | 1.9142 | 1.9248 | 1.9355 | 1.9462 | 1.957 | 1.9678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80033 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 251 | MILNATHORT | 11.4965 | 1 | 11.4965 | 11.4968 | 11.497 | 11.4972 | 11.4974 | 11.4976 | 11.4978 | 11.498 | 11.4982 | 11.4984 | 11.4986 | 11.4989 | 11.4991 | 11.4993 | 1 | 0.19622 | 0 | 0 | 80037 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 247 | HARBOUR | 9.8876 | 1 | 9.8876 | 9.8878 | 9.8879 | 9.8881 | 9.8883 | 9.8885 | 9.8887 | 9.8888 | 9.889 | 9.8892 | 9.8894 | 9.8896 | 9.8897 | 9.8899 | 1 | 0 | 0.7996 | 0.68388 | 80019 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 271 | SCONE | 4.0753 | 1 | 4.0753 | 4.0754 | 4.0754 | 4.0755 | 4.0756 | 4.0757 | 4.0757 | 4.0758 | 4.0759 | 4.076 | 4.076 | 4.0761 | 4.0762 | 4.0763 | 1 | 0 | 0.91029 | 0.60752 | 80008 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | ALNESS | 502 |  | 137.5609 | 0.98 | 137.5609 | 138.0912 | 138.6358 | 139.1948 | 139.7688 | 140.3581 | 140.9632 | 141.5843 | 142.2221 | 142.8769 | 143.5492 | 144.2394 | 144.948 | 145.6756 | 1 | -0.23734 | 0.75367 | 0.76565 | 10330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 64 | CARNOUSTIE | 7.5459 | 1 | 7.5459 | 7.546 | 7.5461 | 7.5463 | 7.5464 | 7.5466 | 7.5467 | 7.5468 | 7.547 | 7.5471 | 7.5472 | 7.5474 | 7.5475 | 7.5477 | 1 | 0 | 0.92528 | 0.74404 | 80206 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 62 | CHARLES AVENUE | 9.4341 | 1 | 9.4341 | 9.4343 | 9.4344 | 9.4346 | 9.4348 | 9.4349 | 9.4351 | 9.4353 | 9.4355 | 9.4356 | 9.4358 | 9.436 | 9.4362 | 9.4363 | 1 | 0 | 0.90356 | 0.79766 | 80218 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 68 | ELLIOT DEPOT | 5.4142 | 1 | 5.4142 | 5.4143 | 5.4144 | 5.4145 | 5.4146 | 5.4147 | 5.4148 | 5.4149 | 5.415 | 5.4151 | 5.4152 | 5.4153 | 5.4154 | 5.4155 | 1 | 0 | 0.94845 | 0.92887 | 80215 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 67 | HUME STREET | 8.7981 | 1 | 8.7981 | 8.7982 | 8.7984 | 8.7985 | 8.7987 | 8.7989 | 8.799 | 8.7992 | 8.7993 | 8.7995 | 8.7997 | 8.7998 | 8.8 | 8.8001 | 1 | 0 | 0.93021 | 0.73466 | 80222 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 66 | REDFORD | 2.8973 | 1 | 2.8973 | 2.8974 | 2.8975 | 2.8975 | 2.8976 | 2.8976 | 2.8977 | 2.8977 | 2.8978 | 2.8978 | 2.8979 | 2.8979 | 2.898 | 2.898 | 1 | 0 | 0.94994 | 0.64045 | 80202 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 501 | AIGAS | 0.19104 | 1 | 0.19104 | 0.19104 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19106 | 0.19106 | 0.19106 | 0.19107 | 0.19107 | 0.19107 | 0.19108 | 0.19108 | 0.19109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80336 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 562 | COMRIE | 0.028094 | 1 | 0.028094 | 0.028095 | 0.028095 | 0.028096 | 0.028096 | 0.028097 | 0.028097 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028099 | 0.028099 | 0.0281 | 0.0281 | 0.028101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80341 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 513 | CONON BRIDGE | 5.76 | 1 | 5.76 | 5.7601 | 5.7602 | 5.7603 | 5.7604 | 5.7605 | 5.7606 | 5.7607 | 5.7608 | 5.7609 | 5.7611 | 5.7612 | 5.7613 | 5.7614 | 1 | 0 | 0 | 0.59167 | 80322 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 514 | CONON FALLS | 0.35679 | 1 | 0.35679 | 0.36165 | 0.36657 | 0.37156 | 0.37661 | 0.38174 | 0.38693 | 0.39219 | 0.39753 | 0.40294 | 0.40842 | 0.41397 | 0.41961 | 0.42532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80345 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 515 | DINGWALL | 8.8249 | 1 | 8.8249 | 8.825 | 8.8252 | 8.8254 | 8.8255 | 8.8257 | 8.8258 | 8.826 | 8.8262 | 8.8263 | 8.8265 | 8.8267 | 8.8268 | 8.827 | 1 | 0.032651 | 0 | 0 | 80302 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 520 | KILTARLITY | 1.4349 | 1 | 1.4349 | 1.4428 | 1.4508 | 1.4589 | 1.4669 | 1.4751 | 1.4833 | 1.4915 | 1.4997 | 1.508 | 1.5164 | 1.5248 | 1.5333 | 1.5418 | 1 | 0 | 0.86936 | 0.56933 | 80361 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 538 | MARYBANK | 1.3677 | 1 | 1.3677 | 1.3677 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3679 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1 | 0 | 0.875 | 0.66071 | 80316 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 547 | MUIR OF ORD | 12.6313 | 1 | 12.6313 | 12.8032 | 12.9773 | 13.1539 | 13.3328 | 13.5142 | 13.6981 | 13.8845 | 14.0734 | 14.2648 | 14.4589 | 14.6556 | 14.855 | 15.0571 | 1 | 0 | 0.96597 | 0.83959 | 80327 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 558 | NORTH KESSOCK | 1.3474 | 1 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3477 | 1.3477 | 1 | 0 | 0.8733 | 0.69005 | 80339 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 704 | AVIEMORE | 9.0437 | 1 | 9.0437 | 9.0438 | 9.044 | 9.0442 | 9.0443 | 9.0445 | 9.0447 | 9.0448 | 9.045 | 9.0452 | 9.0453 | 9.0455 | 9.0457 | 9.0458 | 1 | 0 | 0.90223 | 0.65523 | 80416 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 706 | BALLINDALLOCH | 4.08 | 1 | 4.08 | 4.1355 | 4.1918 | 4.2488 | 4.3066 | 4.3652 | 4.4246 | 4.4848 | 4.5458 | 4.6076 | 4.6703 | 4.7339 | 4.7983 | 4.8635 | 1 | 0 | 0.94118 | 0.61569 | 80410 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 708 | BOAT OF GARTEN 11 kV | 3.4541 | 1 | 3.4541 | 3.4542 | 3.4543 | 3.4543 | 3.4544 | 3.4545 | 3.4545 | 3.4546 | 3.4546 | 3.4547 | 3.4548 | 3.4548 | 3.4549 | 3.455 | 1 | 0 | 0.88481 | 0.72015 | 80412 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 777 | DALWHINNIE | 0.78813 | 1 | 0.78813 | 0.78815 | 0.78816 | 0.78818 | 0.78819 | 0.78821 | 0.78822 | 0.78823 | 0.78825 | 0.78826 | 0.78828 | 0.78829 | 0.78831 | 0.78832 | 1 | 0 | 0.87485 | 0.71429 | 80429 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 722 | GRANTOWN | 6.2997 | 1 | 6.2997 | 6.3854 | 6.4723 | 6.5604 | 6.6496 | 6.7401 | 6.8318 | 6.9247 | 7.0189 | 7.1144 | 7.2112 | 7.3093 | 7.4088 | 7.5096 | 1 | 0 | 0.81099 | 0.62197 | 80405 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 727 | KINGUSSIE | 4.696 | 1 | 4.696 | 4.6961 | 4.6962 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6964 | 4.6965 | 4.6966 | 4.6967 | 4.6968 | 4.6969 | 4.6969 | 4.697 | 4.6971 | 1 | 0 | 0.77087 | 0.5971 | 80422 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 738 | TOMATIN | 0.86759 | 1 | 0.86759 | 0.87939 | 0.89136 | 0.90348 | 0.91578 | 0.92824 | 0.94086 | 0.95366 | 0.96664 | 0.97979 | 0.99312 | 1.0066 | 1.0203 | 1.0342 | 1 | 0 | 0.87097 | 0.64516 | 80403 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | BRACO WEST | 290 |  | 90.5813 | 0.98 | 90.5813 | 90.5829 | 90.5846 | 90.5862 | 90.5879 | 90.5895 | 90.5912 | 90.5928 | 90.5945 | 90.5961 | 90.5978 | 90.5994 | 90.6011 | 90.6028 | 1 | -0.59761 | 0.8126 | 0.70558 | 10930 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | BRIDGE OF DUN | 71 |  | 25.1996 | 0.98 | 25.1996 | 25.2542 | 25.31 | 25.3671 | 25.4255 | 25.4851 | 25.5462 | 25.6086 | 25.6724 | 25.7378 | 25.8046 | 25.8729 | 25.9428 | 26.0143 | 1 | -0.48734 | 0.84014 | 0.76239 | 11130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 624 | ACHINTEE | 0.084282 | 1 | 0.084282 | 0.085429 | 0.086591 | 0.087769 | 0.088963 | 0.090174 | 0.0914 | 0.092644 | 0.093904 | 0.095182 | 0.096477 | 0.097789 | 0.09912 | 0.10047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80716 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 637 | BROADFORD | 1.638 | 1 | 1.638 | 1.638 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6384 | 1.6384 | 1 | 0 | 0.94524 | 0.75238 | 80701 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 629 | DRYNOCH | 1.3437 | 1 | 1.3437 | 1.3437 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1 | 0 | 0.94639 | 0.77113 | 80741 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 633 | KISHORNHILL | 1.3152 | 1 | 1.3152 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 | 1 | 0 | 0.78723 | 0.57447 | 80709 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 634 | KYLE | 2.4963 | 1 | 2.4963 | 2.4964 | 2.4964 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4967 | 2.4967 | 2.4968 | 2.4968 | 2.4969 | 2.4969 | 1 | 0 | 0.872 | 0.76803 | 80724 | 80725 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 623 | LOWER OLLACH | 0.97187 | 1 | 0.97187 | 0.99791 | 1.0246 | 1.0521 | 1.0803 | 1.1092 | 1.1389 | 1.1694 | 1.2008 | 1.2329 | 1.2659 | 1.2999 | 1.3347 | 1.3704 | 1 | 0 | 0.90596 | 0.78536 | 80740 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 636 | NOSTIE BRIDGE | 2.17 | 1 | 2.17 | 2.1701 | 2.1701 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1705 | 2.1705 | 2.1706 | 1 | 0 | 0.88304 | 0.42015 | 80719 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 641 | SHIELDAIG | 0.72998 | 1 | 0.72998 | 0.72999 | 0.73 | 0.73002 | 0.73003 | 0.73004 | 0.73006 | 0.73007 | 0.73008 | 0.7301 | 0.73011 | 0.73012 | 0.73014 | 0.73015 | 1 | 0 | 0.99522 | 0.96176 | 80713 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 639 | SKULAMUS | 2.6725 | 1 | 2.6725 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6727 | 2.6727 | 2.6728 | 2.6728 | 2.6729 | 2.6729 | 2.673 | 2.673 | 2.6731 | 2.6731 | 2.6732 | 1 | 0 | 0.92706 | 0.68996 | 80733 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 550 | BRORA | 2.1892 | 1 | 2.1892 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1894 | 2.1894 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1897 | 2.1897 | 2.1897 | 1 | 0 | 0.88615 | 0.61767 | 80805 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 557 | DORNOCH | 4.0885 | 1 | 4.0885 | 4.0886 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0888 | 4.0889 | 4.089 | 4.089 | 4.0891 | 4.0892 | 4.0893 | 4.0893 | 4.0894 | 4.0895 | 1 | 0 | 0.92551 | 0.68804 | 80813 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 525 | GOLSPIE | 2.0152 | 1 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0157 | 1 | 0 | 0.91422 | 0.65687 | 80810 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 560 | HELMSDALE | 1.0176 | 1 | 1.0176 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | 1 | 0 | 0.86614 | 0.71654 | 80802 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 246 | BURGHMUIR | 9.2454 | 1 | 9.2454 | 9.2456 | 9.2458 | 9.246 | 9.2461 | 9.2463 | 9.2465 | 9.2466 | 9.2468 | 9.247 | 9.2471 | 9.2473 | 9.2475 | 9.2476 | 1 | 0 | 0.93478 | 0.7029 | 80917 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 249 | GOODLYBURN | 9.344 | 1 | 9.344 | 9.3442 | 9.3443 | 9.3445 | 9.3447 | 9.3449 | 9.345 | 9.3452 | 9.3454 | 9.3455 | 9.3457 | 9.3459 | 9.346 | 9.3462 | 1 | 0 | 0.84589 | 0.69521 | 80911 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 240 | INVERALMOND | 6.144 | 1 | 6.144 | 6.178 | 6.2123 | 6.2467 | 6.2813 | 6.3161 | 6.3511 | 6.3863 | 6.4217 | 6.4573 | 6.4931 | 6.5291 | 6.5653 | 6.6017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80908 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 270 | REDGORTON | 4.651 | 1 | 4.651 | 4.6511 | 4.6512 | 4.6513 | 4.6514 | 4.6514 | 4.6515 | 4.6516 | 4.6517 | 4.6518 | 4.6519 | 4.6519 | 4.652 | 4.6521 | 1 | 0 | 0.74613 | 0.53673 | 80904 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 248 | THIMBLEROW | 13.0543 | 1 | 13.0543 | 13.0546 | 13.0548 | 13.0551 | 13.0553 | 13.0555 | 13.0558 | 13.056 | 13.0563 | 13.0565 | 13.0567 | 13.057 | 13.0572 | 13.0574 | 1 | 0 | 0.8771 | 0.7266 | 80915 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | CARRADALE | 302 |  | 16.4678 | 0.98 | 16.4678 | 16.5817 | 16.6973 | 16.8144 | 16.9331 | 17.0534 | 17.1753 | 17.2989 | 17.4242 | 17.5511 | 17.6798 | 17.8103 | 17.9425 | 18.0765 | 1 | -3.7168 | 0.54955 | 0.44924 | 11530 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | CASSLEY | 512 |  | 2.3593 | 0.98 | 2.3593 | 2.3594 | 2.3594 | 2.3595 | 2.3595 | 2.3596 | 2.3596 | 2.3596 | 2.3597 | 2.3597 | 2.3598 | 2.3598 | 2.3599 | 2.3599 | 1 | -3.7492 | 0.92067 | 0.91023 | 11830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 2 | CHARLESTON | 9.7357 | 1 | 9.7357 | 9.9965 | 10.2643 | 10.5393 | 10.8216 | 11.1115 | 11.4091 | 11.7148 | 12.0286 | 12.3508 | 12.6816 | 13.0213 | 13.3701 | 13.7283 | 1 | 0 | 0.92322 | 1 | 81405 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 4 | GOURDIE | 2.8044 | 1 | 2.8044 | 2.8045 | 2.8045 | 2.8046 | 2.8046 | 2.8047 | 2.8047 | 2.8048 | 2.8048 | 2.8049 | 2.8049 | 2.805 | 2.805 | 2.8051 | 1 | 0 | 0.95175 | 0.69298 | 81401 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 3 | MENZIESHILL | 9.8185 | 1 | 9.8185 | 9.8187 | 9.8189 | 9.8191 | 9.8193 | 9.8194 | 9.8196 | 9.8198 | 9.82 | 9.8202 | 9.8203 | 9.8205 | 9.8207 | 9.8209 | 1 | 0 | 0.89938 | 0.53799 | 81410 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 6 | NINEWELLS | 5.7491 | 1 | 5.7491 | 5.7492 | 5.7493 | 5.7494 | 5.7495 | 5.7496 | 5.7497 | 5.7498 | 5.75 | 5.7501 | 5.7502 | 5.7503 | 5.7504 | 5.7505 | 1 | 0 | 0.87379 | 0.73398 | 81420 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | CLACHAN | 311 |  | 53.2295 | 0.98 | 53.2295 | 53.2305 | 53.2315 | 53.2324 | 53.2334 | 53.2344 | 53.2354 | 53.2363 | 53.2373 | 53.2383 | 53.2393 | 53.2402 | 53.2412 | 53.2422 | 1 | -0.033284 | 0.92079 | 0.92869 | 12151 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 808 | BALNAGASK | 4.6516 | 1 | 4.6516 | 4.6517 | 4.6518 | 4.6519 | 4.6519 | 4.652 | 4.6521 | 4.6522 | 4.6523 | 4.6524 | 4.6524 | 4.6525 | 4.6526 | 4.6527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81607 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 826 | CLAYHILLS | 14.5012 | 1 | 14.5012 | 14.5014 | 14.5017 | 14.502 | 14.5022 | 14.5025 | 14.5028 | 14.503 | 14.5033 | 14.5035 | 14.5038 | 14.5041 | 14.5043 | 14.5046 | 1 | 0 | 0.89838 | 0.79061 | 81604 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 827 | COMMERCE STREET | 14.101 | 1 | 14.101 | 14.1013 | 14.1015 | 14.1018 | 14.102 | 14.1023 | 14.1025 | 14.1028 | 14.1031 | 14.1033 | 14.1036 | 14.1038 | 14.1041 | 14.1043 | 1 | 0 | 0.91117 | 0.8467 | 81602 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | COUPAR ANGUS | 243 |  | 43.8551 | 0.98 | 43.8551 | 43.8559 | 43.8567 | 43.8575 | 43.8583 | 43.8591 | 43.8599 | 43.8607 | 43.8615 | 43.8623 | 43.8631 | 43.8639 | 43.8647 | 43.8655 | 1 | -0.25532 | 0.67526 | 0.52211 | 12430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 830 | CRAIGIEBUCKLER | 5.786 | 1 | 5.786 | 5.941 | 6.1002 | 6.2636 | 6.4314 | 6.6036 | 6.7805 | 6.9622 | 7.1487 | 7.3402 | 7.5368 | 7.7387 | 7.946 | 8.1588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81800 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 834 | CRAIGTON | 5.9035 | 1 | 5.9035 | 5.9036 | 5.9037 | 5.9038 | 5.9039 | 5.9041 | 5.9042 | 5.9043 | 5.9044 | 5.9045 | 5.9046 | 5.9047 | 5.9048 | 5.9049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81813 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 836 | CULTER | 5.6948 | 1 | 5.6948 | 5.6949 | 5.695 | 5.6951 | 5.6952 | 5.6953 | 5.6954 | 5.6955 | 5.6957 | 5.6958 | 5.6959 | 5.696 | 5.6961 | 5.6962 | 1 | 0 | 0.89507 | 0.67566 | 81817 | 83814 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 939 | RUTHRIESTON | 8.4907 | 1 | 8.4907 | 8.4908 | 8.491 | 8.4911 | 8.4913 | 8.4915 | 8.4916 | 8.4918 | 8.4919 | 8.4921 | 8.4922 | 8.4924 | 8.4925 | 8.4927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81821 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | DOUNREAY | 598 |  | 8.3247 | 0.98 | 8.3247 | 8.3508 | 8.3775 | 8.4048 | 8.4328 | 8.4614 | 8.4907 | 8.5206 | 8.5512 | 8.5826 | 8.6147 | 8.6475 | 8.6811 | 8.7155 | 1 | -0.68079 | 0.85373 | 0.71069 | 13130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 32 | CONSTABLE STREET | 14.7727 | 1 | 14.7727 | 14.8545 | 14.9369 | 15.0196 | 15.1029 | 15.1866 | 15.2707 | 15.3554 | 15.4405 | 15.526 | 15.6121 | 15.6986 | 15.7856 | 15.8731 | 1 | 0 | 0.7994 | 0.719 | 82002 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 24 | OVERGATE | 15.4003 | 1 | 15.4003 | 15.4006 | 15.4009 | 15.4012 | 15.4014 | 15.4017 | 15.402 | 15.4023 | 15.4026 | 15.4029 | 15.4031 | 15.4034 | 15.4037 | 15.404 | 1 | 0 | 0.88646 | 0.83125 | 82010 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 33 | ROSEBANK STREET | 12.0946 | 1 | 12.0946 | 12.0948 | 12.095 | 12.0953 | 12.0955 | 12.0957 | 12.0959 | 12.0961 | 12.0964 | 12.0966 | 12.0968 | 12.097 | 12.0972 | 12.0975 | 1 | 0 | 0.8248 | 0.66577 | 82006 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 25 | WALTON | 5.0991 | 1 | 5.0991 | 5.0992 | 5.0993 | 5.0994 | 5.0995 | 5.0996 | 5.0997 | 5.0998 | 5.0999 | 5.1 | 5.1001 | 5.1002 | 5.1003 | 5.1004 | 1 | 0 | 0.8046 | 0.62274 | 82021 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | HELENSBURGH (SP) |  |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0 | DUNOON | 380 |  | 19.0127 | 0.98 | 19.0127 | 19.0537 | 19.0957 | 19.1388 | 19.183 | 19.2283 | 19.2748 | 19.3225 | 19.3714 | 19.4216 | 19.473 | 19.5258 | 19.5799 | 19.6355 | 1 | -0.4247 | 0.79697 | 0.60723 | 42930 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | DUNVEGAN | 638 |  | 54.2932 | 0.98 | 54.2932 | 54.4976 | 54.7048 | 54.9148 | 55.1277 | 55.3434 | 55.562 | 55.7837 | 56.0083 | 56.2359 | 56.4667 | 56.7006 | 56.9376 | 57.1779 | 1 | -0.6758 | 1 | 0.94799 | 82301 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | DYCE | 843 |  | 38.3709 | 0.98 | 38.3709 | 38.3716 | 38.3723 | 38.373 | 38.3737 | 38.3744 | 38.3751 | 38.3758 | 38.3765 | 38.3772 | 38.3779 | 38.3786 | 38.3793 | 38.38 | 1 | -0.13253 | 0.84112 | 0.7006 | 13530 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 458 | ASHGROVE | 7.4309 | 1 | 7.4309 | 7.4311 | 7.4312 | 7.4313 | 7.4315 | 7.4316 | 7.4317 | 7.4319 | 7.432 | 7.4321 | 7.4323 | 7.4324 | 7.4326 | 7.4327 | 1 | 0 | 0.83976 | 0.7311 | 82513 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 499 | BILBOHALL | 4.0579 | 1 | 4.0579 | 4.0579 | 4.058 | 4.0581 | 4.0582 | 4.0582 | 4.0583 | 4.0584 | 4.0585 | 4.0585 | 4.0586 | 4.0587 | 4.0588 | 4.0588 | 1 | 0 | 0.94085 | 0.91884 | 82502 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 454 | BURGHEAD | 6.9821 | 1 | 6.9821 | 6.9823 | 6.9824 | 6.9825 | 6.9827 | 6.9828 | 6.9829 | 6.983 | 6.9832 | 6.9833 | 6.9834 | 6.9836 | 6.9837 | 6.9838 | 1 | 0 | 0.89631 | 0.75078 | 82534 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 457 | CUMMING STREET | 11.7213 | 1 | 11.7213 | 11.7215 | 11.7217 | 11.7219 | 11.7222 | 11.7224 | 11.7226 | 11.7228 | 11.723 | 11.7232 | 11.7234 | 11.7236 | 11.7239 | 11.7241 | 1 | 0 | 0 | 0.92476 | 82518 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 482 | ELGIN | 4.5139 | 1 | 4.5139 | 4.5139 | 4.514 | 4.5141 | 4.5142 | 4.5143 | 4.5144 | 4.5144 | 4.5145 | 4.5146 | 4.5147 | 4.5148 | 4.5148 | 4.5149 | 1 | 0 | 0.83697 | 0.71538 | 82535 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 487 | FOCHABERS | 6.4182 | 1 | 6.4182 | 6.4183 | 6.4184 | 6.4185 | 6.4186 | 6.4188 | 6.4189 | 6.419 | 6.4191 | 6.4192 | 6.4193 | 6.4195 | 6.4196 | 6.4197 | 1 | 0 | 0.91043 | 0.84314 | 82505 | 83661 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 453 | KINLOSS | 3.148 | 1 | 3.148 | 3.1481 | 3.1481 | 3.1482 | 3.1482 | 3.1483 | 3.1483 | 3.1484 | 3.1485 | 3.1485 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1487 | 3.1488 | 1 | 0 | 0.8487 | 0.63475 | 82506 | 84542 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 488 | LHANBRYDE | 1.3845 | 1 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1 | 0 | 0.86561 | 0.62355 | 82523 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 455 | LOSSIEMOUTH | 6.997 | 1 | 6.997 | 6.9972 | 6.9973 | 6.9974 | 6.9975 | 6.9977 | 6.9978 | 6.9979 | 6.9981 | 6.9982 | 6.9983 | 6.9984 | 6.9986 | 6.9987 | 1 | 0 | 0.83135 | 0.70531 | 82526 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | FASNAKYLE | 521 |  | 98.7678 | 0.98 | 98.7678 | 98.7696 | 98.7714 | 98.7732 | 98.775 | 98.7768 | 98.7786 | 98.7804 | 98.7822 | 98.784 | 98.7858 | 98.7876 | 98.7894 | 98.7912 | 1 | -0.62998 | 0.95158 | 0.84762 | 13830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | FIDDES | 851 |  | 110.0853 | 0.98 | 110.0853 | 110.0873 | 110.0893 | 110.0913 | 110.0933 | 110.0953 | 110.0974 | 110.0994 | 110.1014 | 110.1034 | 110.1054 | 110.1074 | 110.1094 | 110.1114 | 1 | -0.6459 | 0.86743 | 0.72752 | 14030 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | FORT AUGUSTUS | 716 |  | 9.9761 | 0.98 | 9.9761 | 9.9813 | 9.9866 | 9.9921 | 9.9977 | 10.0034 | 10.0093 | 10.0153 | 10.0215 | 10.0279 | 10.0344 | 10.0411 | 10.048 | 10.0551 | 1 | -0.40593 | 0.72573 | 0.70794 | 13930 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | FORT WILLIAM | 715 |  | 61.2745 | 0.98 | 61.2745 | 61.7917 | 62.3227 | 62.868 | 63.4278 | 64.0026 | 64.5927 | 65.1987 | 65.8209 | 66.4597 | 67.1156 | 67.789 | 68.4805 | 69.1905 | 1 | -0.31085 | 0.92267 | 1 | 14430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 854 | FRASERBURGH | 17.696 | 1 | 17.696 | 17.6963 | 17.6966 | 17.697 | 17.6973 | 17.6976 | 17.6979 | 17.6983 | 17.6986 | 17.6989 | 17.6992 | 17.6996 | 17.6999 | 17.7002 | 1 | 0 | 0.92088 | 0.78464 | 83000 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | GRUDIE BRIDGE | 526 |  | 12.82 | 0.98 | 12.82 | 12.8529 | 12.8868 | 12.9215 | 12.9572 | 12.9939 | 13.0315 | 13.0701 | 13.1097 | 13.1504 | 13.1922 | 13.2351 | 13.2791 | 13.3243 | 1 | -2.1515 | 0.58814 | 1 | 14830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | HARRIS | 647 |  |  | 0.98 |  | 1.6008 | 1.6061 | 1.6114 | 1.6167 | 1.622 | 1.6274 | 1.6328 | 1.6383 | 1.6438 | 1.6493 | 1.6548 | 1.6604 | 1.666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85652 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 712 | CULLODEN | 9.7425 | 1 | 9.7425 | 9.7426 | 9.7428 | 9.743 | 9.7432 | 9.7434 | 9.7435 | 9.7437 | 9.7439 | 9.7441 | 9.7442 | 9.7444 | 9.7446 | 9.7448 | 1 | 0 | 0.91235 | 0.73962 | 83504 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 713 | DALNEIGH | 8.9488 | 1 | 8.9488 | 8.949 | 8.9492 | 8.9493 | 8.9495 | 8.9497 | 8.9498 | 8.95 | 8.9502 | 8.9503 | 8.9505 | 8.9506 | 8.9508 | 8.951 | 1 | 0 | 0.90325 | 0.74906 | 83517 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 761 | ERROGIE | 0.20228 | 1 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20229 | 0.20229 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83532 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 718 | FOYERS | 0.37467 | 1 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37468 | 0.37469 | 0.37469 | 0.3747 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37472 | 0.37473 | 0.37474 | 0.37474 | 0.37475 | 0.37476 | 1 | 0 | 0.80881 | 0.76288 | 83535 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 750 | HILTON | 11.4281 | 1 | 11.4281 | 11.4283 | 11.4285 | 11.4287 | 11.4289 | 11.4291 | 11.4293 | 11.4295 | 11.4297 | 11.4299 | 11.4302 | 11.4304 | 11.4306 | 11.4308 | 1 | 0 | 0.88987 | 0.72601 | 83513 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 757 | INVERARNIE | 0.6902 | 1 | 0.6902 | 0.69021 | 0.69022 | 0.69024 | 0.69025 | 0.69026 | 0.69027 | 0.69029 | 0.6903 | 0.69031 | 0.69032 | 0.69034 | 0.69035 | 0.69036 | 1 | 0 | 1 | 0.89585 | 83528 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 726 | INVERNESS 11 kV | 8.389 | 1 | 8.389 | 8.3891 | 8.3893 | 8.3895 | 8.3896 | 8.3898 | 8.3899 | 8.3901 | 8.3902 | 8.3904 | 8.3905 | 8.3907 | 8.3908 | 8.391 | 1 | 0 | 0.82745 | 0.66637 | 83523 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 735 | RAIGMORE | 14.4928 | 1 | 14.4928 | 14.493 | 14.4933 | 14.4936 | 14.4938 | 14.4941 | 14.4943 | 14.4946 | 14.4949 | 14.4951 | 14.4954 | 14.4957 | 14.4959 | 14.4962 | 1 | 0 | 1 | 0.87361 | 83508 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 741 | WATERLOO PLACE | 16.6055 | 1 | 16.6055 | 16.6058 | 16.6061 | 16.6064 | 16.6067 | 16.607 | 16.6073 | 16.6076 | 16.6079 | 16.6082 | 16.6085 | 16.6088 | 16.6091 | 16.6094 | 1 | 0 | 0.84303 | 0.72773 | 83519 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | KEITH | 463 |  | 38.9798 | 0.98 | 38.9798 | 39.0184 | 39.0572 | 39.0962 | 39.1354 | 39.1748 | 39.2144 | 39.2543 | 39.2944 | 39.3347 | 39.3752 | 39.4159 | 39.4569 | 39.498 | 1 | -3.5022 | 0.91558 | 0.64882 | [8 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
0 | KILLIN | 214 |  | 31.5833 | 0.98 | 31.5833 | 32.1248 | 32.6785 | 33.2447 | 33.8238 | 34.4159 | 35.0216 | 35.6409 | 36.2744 | 36.9224 | 37.5851 | 38.2631 | 38.9565 | 39.6659 | 1 | -0.40641 | 0.87937 | 0.85254 | 15630 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 330 | GLENCOE | 2.0151 | 1 | 2.0151 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 | 1 | 0 | 0.90226 | 0.67669 | 86607 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 729 | KINLOCHLEVEN | 1.2239 | 1 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1 | 0 | 0.90187 | 0.72645 | 86601 | 86602 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | KINTORE | 887 |  | 65.1126 | 0.98 | 65.1126 | 65.4901 | 65.5037 | 65.5174 | 65.5311 | 65.5449 | 65.5588 | 65.5727 | 65.5867 | 65.6008 | 65.6149 | 65.6292 | 65.6435 | 65.6578 | 1 | -0.32838 | 0.94055 | 0.70367 | 15830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | LAIRG | 534 |  | 5.2609 | 0.98 | 5.2609 | 5.261 | 5.2611 | 5.2612 | 5.2613 | 5.2614 | 5.2615 | 5.2616 | 5.2617 | 5.2618 | 5.2619 | 5.262 | 5.2621 | 5.2622 | 1 | -9.8192 | 0.88994 | 1 | 16230 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | ARDMORE | 665 |  | 32.2136 | 0.98 | 32.2136 | 32.2568 | 32.3003 | 32.344 | 32.388 | 32.4322 | 32.4766 | 32.5213 | 32.5663 | 32.6114 | 32.6569 | 32.7025 | 32.7485 | 32.7947 | 1 | -0.7056 | 0.89896 | 0.78512 | 84001 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 89 | FRIOCKHEIM | 3.1827 | 1 | 3.1827 | 3.2679 | 3.3555 | 3.4454 | 3.5377 | 3.6324 | 3.7297 | 3.8296 | 3.9322 | 4.0376 | 4.1457 | 4.2568 | 4.3708 | 4.4879 | 1 | 0 | 0.89735 | 0.73569 | 84113 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 87 | INVERARITY | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.60001 | 0.60002 | 0.60003 | 0.60004 | 0.60005 | 0.60007 | 0.60008 | 0.60009 | 0.6001 | 0.60011 | 0.60012 | 0.60013 | 0.60014 | 1 | 0 | 0.93333 | 0.6 | 84112 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 83 | LOCHSIDE | 14.9459 | 1 | 14.9459 | 14.9462 | 14.9465 | 14.9467 | 14.947 | 14.9473 | 14.9475 | 14.9478 | 14.9481 | 14.9484 | 14.9486 | 14.9489 | 14.9492 | 14.9495 | 1 | 0 | 0.96041 | 0.82508 | 84105 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 82 | LUNANHEAD | 7.2255 | 1 | 7.2255 | 7.2257 | 7.2258 | 7.2259 | 7.2261 | 7.2262 | 7.2263 | 7.2265 | 7.2266 | 7.2267 | 7.2269 | 7.227 | 7.2271 | 7.2273 | 1 | 0.1591 | 0 | 0 | 84101 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 84 | MARYTON | 6.3113 | 1 | 6.3113 | 6.3114 | 6.3116 | 6.3117 | 6.3118 | 6.3119 | 6.312 | 6.3121 | 6.3122 | 6.3124 | 6.3125 | 6.3126 | 6.3127 | 6.3128 | 1 | 0.15535 | 0 | 0 | 84109 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | LYNDHURST | 11 |  | 22.7396 | 0.98 | 22.7396 | 22.74 | 22.7404 | 22.7408 | 22.7413 | 22.7417 | 22.7421 | 22.7425 | 22.7429 | 22.7433 | 22.7438 | 22.7442 | 22.7446 | 22.745 | 1 | 0 | 0.86526 | 0.7169 | 17230 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | MACDUFF | 405 |  | 24.7291 | 0.98 | 24.7291 | 25.0161 | 25.3108 | 25.6133 | 25.924 | 26.243 | 26.5705 | 26.9068 | 27.2521 | 27.6066 | 27.9707 | 28.3444 | 28.7282 | 29.1222 | 1 | -0.99018 | 0.94758 | 0.92209 | 17330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 55 | ASHLUDIE | 7.0845 | 1 | 7.0845 | 7.0846 | 7.0848 | 7.0849 | 7.085 | 7.0851 | 7.0853 | 7.0854 | 7.0855 | 7.0857 | 7.0858 | 7.0859 | 7.0861 | 7.0862 | 1 | 0 | 0 | 0.82815 | 84331 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 56 | BALDOVIE | 11.9461 | 1 | 11.9461 | 11.9464 | 11.9466 | 11.9468 | 11.947 | 11.9472 | 11.9474 | 11.9477 | 11.9479 | 11.9481 | 11.9483 | 11.9485 | 11.9488 | 11.949 | 1 | 0 | 0.97494 | 0.8628 | 84318 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 57 | BROUGHTY FERRY | 7.0873 | 1 | 7.0873 | 7.0874 | 7.0875 | 7.0877 | 7.0878 | 7.0879 | 7.0881 | 7.0882 | 7.0883 | 7.0884 | 7.0886 | 7.0887 | 7.0888 | 7.089 | 1 | 0 | 0.87903 | 0.72836 | 84327 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 58 | EDZELL STREET | 2.8251 | 1 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8252 | 2.8252 | 2.8253 | 2.8253 | 2.8254 | 2.8254 | 2.8255 | 2.8255 | 2.8256 | 2.8256 | 2.8257 | 2.8257 | 1 | 0 | 0.88442 | 0.69919 | 84322 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 54 | LONGHAUGH | 8.062 | 1 | 8.062 | 8.0621 | 8.0623 | 8.0624 | 8.0626 | 8.0627 | 8.0629 | 8.063 | 8.0632 | 8.0633 | 8.0635 | 8.0636 | 8.0637 | 8.0639 | 1 | 0.25902 | 0 | 0 | 84304 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 52 | MILTON OF CRAIGIE | 3.4468 | 1 | 3.4468 | 3.4468 | 3.4469 | 3.4469 | 3.447 | 3.4471 | 3.4471 | 3.4472 | 3.4473 | 3.4473 | 3.4474 | 3.4474 | 3.4475 | 3.4476 | 1 | 0 | 0.36934 | 0.45993 | 84314 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 53 | OLD CRAIGIE ROAD | 6.359 | 1 | 6.359 | 6.3592 | 6.3593 | 6.3594 | 6.3595 | 6.3596 | 6.3597 | 6.3598 | 6.36 | 6.3601 | 6.3602 | 6.3603 | 6.3604 | 6.3605 | 1 | 0 | 0.91835 | 0.77963 | 84310 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | MYBSTER | 586 |  | 11.946 | 0.98 | 11.946 | 11.9462 | 11.9464 | 11.9466 | 11.9468 | 11.9471 | 11.9473 | 11.9475 | 11.9477 | 11.9479 | 11.9481 | 11.9484 | 11.9486 | 11.9488 | 1 | -13.7767 | 0.88529 | 0.68258 | 17830 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | NAIRN | 733 |  | 28.8495 | 0.98 | 28.8495 | 28.9294 | 29.01 | 29.0911 | 29.1729 | 29.2553 | 29.3383 | 29.422 | 29.5063 | 29.5912 | 29.6768 | 29.7631 | 29.85 | 29.9376 | 1 | 0.27451 | 0.91828 | 0.78422 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
0 |  | 814 | BRIDGE OF DON | 13.8439 | 1 | 13.8439 | 13.8442 | 13.8445 | 13.8447 | 13.845 | 13.8452 | 13.8455 | 13.8457 | 13.846 | 13.8462 | 13.8465 | 13.8467 | 13.847 | 13.8472 | 1 | 0 | 0.96048 | 0.83024 | 84607 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 865 | HAUDAGAIN | 6.0733 | 1 | 6.0733 | 6.0735 | 6.0736 | 6.0737 | 6.0738 | 6.0739 | 6.074 | 6.0741 | 6.0742 | 6.0743 | 6.0745 | 6.0746 | 6.0747 | 6.0748 | 1 | 0 | 0.9081 | 0.74084 | 84619 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 956 | ST MACHAR | 7.8143 | 1 | 7.8143 | 7.8145 | 7.8146 | 7.8148 | 7.8149 | 7.815 | 7.8152 | 7.8153 | 7.8155 | 7.8156 | 7.8158 | 7.8159 | 7.816 | 7.8162 | 1 | 0 | 0.97571 | 0.82 | 84603 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 947 | STONEYWOOD T1&T2 | 9.4006 | 1 | 9.4006 | 9.4007 | 9.4009 | 9.4011 | 9.4012 | 9.4014 | 9.4016 | 9.4018 | 9.4019 | 9.4021 | 9.4023 | 9.4024 | 9.4026 | 9.4028 | 1 | 0 | 1 | 0.88961 | 82401 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 982 | WHITESTRIPES | 7.0454 | 1 | 7.0454 | 7.0455 | 7.0457 | 7.0458 | 7.0459 | 7.0461 | 7.0462 | 7.0463 | 7.0464 | 7.0466 | 7.0467 | 7.0468 | 7.047 | 7.0471 | 1 | 0 | 0.86681 | 0.74559 | 84611 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | PETERHEAD GRANGE | 927 |  | 11.4765 | 0.98 | 11.4765 | 11.4767 | 11.4769 | 11.4771 | 11.4773 | 11.4775 | 11.4778 | 11.478 | 11.4782 | 11.4784 | 11.4786 | 11.4788 | 11.479 | 11.4792 | 1 | -2.9953 | 0.4877 | 0.62739 | 18330 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | PETERHEAD SHELL | 926 |  | 5.8218 | 0.98 | 5.8218 | 5.8219 | 5.8221 | 5.8222 | 5.8223 | 5.8224 | 5.8225 | 5.8226 | 5.8227 | 5.8228 | 5.8229 | 5.823 | 5.8231 | 5.8232 | 1 | -0.91854 | 1 | -0.16032 | 21150 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | PORT ANN | 301 |  | 12.8411 | 0.98 | 12.8411 | 12.8652 | 12.8895 | 12.9142 | 12.9392 | 12.9646 | 12.9902 | 13.0162 | 13.0426 | 13.0693 | 13.0964 | 13.1238 | 13.1516 | 13.1798 | 1 | -2.791 | 1 | 0.66394 | 18530 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | QUOICH | 748 |  |  | 0.98 |  | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18650 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | RANNOCH | 261 |  | 66.0342 | 0.98 | 66.0342 | 66.0354 | 66.0366 | 66.0378 | 66.039 | 66.0402 | 66.0414 | 66.0427 | 66.0439 | 66.0451 | 66.0463 | 66.0475 | 66.0487 | 66.0499 | 1 | -0.62685 | 0.87156 | 0.83043 | 18731 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 832 | CRAIGINCHES | 15.36 | 1 | 15.36 | 15.3603 | 15.3606 | 15.3608 | 15.3611 | 15.3614 | 15.3617 | 15.362 | 15.3622 | 15.3625 | 15.3628 | 15.3631 | 15.3634 | 15.3636 | 1 | 0 | 1 | 0.93828 | 85102 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 882 | KINCORTH | 7.0859 | 1 | 7.0859 | 7.086 | 7.0862 | 7.0863 | 7.0864 | 7.0865 | 7.0867 | 7.0868 | 7.0869 | 7.0871 | 7.0872 | 7.0873 | 7.0875 | 7.0876 | 1 | 0 | 0.9322 | 0.83729 | 85120 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 915 | NEWTONHILL | 10.3687 | 1 | 10.3687 | 10.3689 | 10.3691 | 10.3693 | 10.3695 | 10.3697 | 10.3699 | 10.3701 | 10.3702 | 10.3704 | 10.3706 | 10.3708 | 10.371 | 10.3712 | 1 | 0.28909 | 0 | 0 | 85107 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 935 | REDMOSS | 17.9068 | 1 | 17.9068 | 18.006 | 18.1058 | 18.2062 | 18.3071 | 18.4085 | 18.5105 | 18.6131 | 18.7163 | 18.82 | 18.9243 | 19.0291 | 19.1346 | 19.2406 | 1 | 0 | 0.91011 | 0.81011 | 85117 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | SHETLAND |  |  |  | 0.98 |  | 38.3404 | 38.4158 | 38.4926 | 38.5708 | 38.6504 | 38.7314 | 38.8139 | 38.8979 | 38.9835 | 39.0706 | 39.1592 | 39.2496 | 39.3415 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0 | SHIN | 545 |  | 19.0553 | 0.98 | 19.0553 | 19.1109 | 19.1672 | 19.2242 | 19.2821 | 19.3407 | 19.4001 | 19.4603 | 19.5214 | 19.5832 | 19.6459 | 19.7095 | 19.7739 | 19.8391 | 1 | -2.4437 | 0.11714 | 1 | 19130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | SLOY | 139 |  | 151.0956 | 0.98 | 151.0956 | 151.0984 | 151.1011 | 151.1039 | 151.1067 | 151.1094 | 151.1122 | 151.1149 | 151.1177 | 151.1205 | 151.1232 | 151.126 | 151.1287 | 151.1315 | 1 | -0.007765 | 0.88159 | 0.91505 | 19256 | 19213 | [6 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | ST FERGUS GAS | 955 |  | 9.5147 | 0.98 | 9.5147 | 9.7696 | 10.0313 | 10.3 | 10.5759 | 10.8592 | 11.1501 | 11.4488 | 11.7555 | 12.0704 | 12.3937 | 12.7257 | 13.0666 | 13.4166 | 1 | -1.7164 | 0.8848 | 1 | 21350 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | ST FILLANS | 213 |  | 5.899 | 0.98 | 5.899 | 5.8991 | 5.8992 | 5.8993 | 5.8994 | 5.8995 | 5.8996 | 5.8998 | 5.8999 | 5.9 | 5.9001 | 5.9002 | 5.9003 | 5.9004 | 1 | -0.19583 | 0.61197 | 0.67316 | 85301 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | STORNOWAY |  |  |  | 0.98 |  | 23.858 | 23.9005 | 23.944 | 23.9888 | 24.0346 | 24.0817 | 24.13 | 24.1796 | 24.2305 | 24.2826 | 24.3362 | 24.3912 | 24.4476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85628 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | STRATHLEVEN |  |  | 53.5303 | 0.98 | 53.5303 | 53.5639 | 53.598 | 53.6325 | 53.6675 | 53.703 | 53.7389 | 53.7753 | 53.8122 | 53.8495 | 53.8874 | 53.9258 | 53.9646 | 54.004 | 1 | -0.1289 | 0.83136 | 0.75528 | 41033 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | STRICHEN | 949 |  | 6.9427 | 0.98 | 6.9427 | 6.9428 | 6.943 | 6.9431 | 6.9432 | 6.9433 | 6.9435 | 6.9436 | 6.9437 | 6.9438 | 6.944 | 6.9441 | 6.9442 | 6.9444 | 1 | -2.6194 | 1 | 0.71597 | 19530 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | TARLAND | 470 |  | 13.633 | 0.98 | 13.633 | 13.6531 | 13.6738 | 13.695 | 13.7168 | 13.7391 | 13.762 | 13.7855 | 13.8097 | 13.8345 | 13.86 | 13.8861 | 13.9129 | 13.9405 | 1 | -1.6497 | 0.93197 | 0.6841 | 21430 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | TAYNUILT | 303 |  | 27.6372 | 0.98 | 27.6372 | 27.8521 | 28.0703 | 28.2919 | 28.5169 | 28.7454 | 28.9775 | 29.2132 | 29.4526 | 29.6958 | 29.9428 | 30.1936 | 30.4484 | 30.7072 | 1 | -0.5633 | 1 | 0.90758 | 19730 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | THURSO | 593 |  |  | 0.98 |  | 49.302 | 49.3214 | 49.3412 | 49.3615 | 49.3821 | 49.4033 | 49.4248 | 49.4469 | 49.4694 | 49.4924 | 49.516 | 49.54 | 49.5646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19930 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
0 | TUMMEL BRIDGE | 260 |  | 57.1458 | 0.98 | 57.1458 | 57.1554 | 57.1653 | 57.1753 | 57.1857 | 57.1962 | 57.2071 | 57.2182 | 57.2295 | 57.2412 | 57.2531 | 57.2653 | 57.2778 | 57.2906 | 1 | -0.67427 | 1 | 0.11646 | 20130 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 841 | DENBURN | 13.9625 | 1 | 13.9625 | 13.9628 | 13.963 | 13.9633 | 13.9635 | 13.9638 | 13.964 | 13.9643 | 13.9646 | 13.9648 | 13.9651 | 13.9653 | 13.9656 | 13.9658 | 1 | 0 | 0.88754 | 0.81719 | 86320 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 861 | GREYFRIARS | 7.5457 | 1 | 7.5457 | 7.5458 | 7.546 | 7.5461 | 7.5463 | 7.5464 | 7.5465 | 7.5467 | 7.5468 | 7.547 | 7.5471 | 7.5472 | 7.5474 | 7.5475 | 1 | 0 | 0.91345 | 0.64261 | 86314 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 867 | HAYTON | 5.4114 | 1 | 5.4114 | 5.4115 | 5.4116 | 5.4117 | 5.4118 | 5.4119 | 5.412 | 5.4121 | 5.4122 | 5.4123 | 5.4124 | 5.4125 | 5.4126 | 5.4127 | 1 | 0 | 0.93159 | 0.66797 | 86302 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 917 | NORTHFIELD | 3.856 | 1 | 3.856 | 3.8561 | 3.8561 | 3.8562 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8564 | 3.8565 | 3.8566 | 3.8566 | 3.8567 | 3.8568 | 3.8568 | 3.8569 | 1 | 0 | 0 | 0.99035 | 86305 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 958 | ST NICHOLAS | 6.4761 | 1 | 6.4761 | 6.4762 | 6.4764 | 6.4765 | 6.4766 | 6.4767 | 6.4768 | 6.4769 | 6.4771 | 6.4772 | 6.4773 | 6.4774 | 6.4775 | 6.4777 | 1 | 0 | 0.87624 | 0.75743 | 86324 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 932 | QUEENS LANE NORTH | 10.1153 | 1 | 10.1153 | 10.1155 | 10.1157 | 10.1159 | 10.1161 | 10.1163 | 10.1164 | 10.1166 | 10.1168 | 10.117 | 10.1172 | 10.1174 | 10.1176 | 10.1177 | 1 | 0 | 0.95594 | 0.73866 | 86400 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 943 | SPRINGHILL | 17.0787 | 1 | 17.0787 | 17.3111 | 17.5466 | 17.7853 | 18.0273 | 18.2725 | 18.5211 | 18.7731 | 19.0285 | 19.2874 | 19.5498 | 19.8158 | 20.0854 | 20.3586 | 1 | 0 | 0.86013 | 0.62026 | 86405 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
0 |  | 986 | WOODHILL | 18.1926 | 1 | 18.1926 | 18.193 | 18.1933 | 18.1936 | 18.194 | 18.1943 | 18.1946 | 18.195 | 18.1953 | 18.1956 | 18.1959 | 18.1963 | 18.1966 | 18.1969 | 1 | 0 | 0.90329 | 1 | 86403 | [7 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE